深化图纸要求

- 建构物类

- 提供以下图纸：

  - 平面图布置图

- 要求图纸中建构物应显示出清晰定位标注，包括本身的物理尺寸标注，距离已有周边永久固定建构物的定位尺寸标注。周边永久固定建构物如在原图中不详，应予以测绘定位。

- 本项目新建栏杆、大门、扶手均按上述要求提供平面布置详图。

  - 设备安装图

- 设施（如新建栏杆、大门、扶手、立杆）应提供详细安装大样图，设备（如前端摄像头）安装应提供设备的接线端子排图。弱电控制箱应提供箱内设备布置图，强电配电箱应提供系统图。

- 标识制造图

- 安全标识应提供制造图，能清晰说明每一类标识的尺寸、厚度，颜色、材质、主要制作工艺等。

- CCTV系统

设备平面图布置及线路敷设图、系统原理图及接线图。